## Gemelo Digital para Localizació
Variable | Descripción Técnica
municipio_id | Cruce con base de datos administrativa y costos.
sensor_id / tag_scada | Código único del activo.
coordenadas_xyz | Latitud, Longitud y Cota Z de alta precisión.
p_medida / p_corregida | Presión leída vs. presión ajustada por calibración.
l_tramo_real | Longitud de tubería instalada entre este sensor y el anterior.
km_post | Abscisado de la red (punto kilométrico).
dn_mm | Diámetro interno real (mm) para el cálculo del área (A).
c_hazen | Factor de fricción real según estado de la tubería.
v_flujo | Velocidad del agua (calculada o medida).